## 診断結果
士別市立小中学校施設耐震診断結果 | [10 empty] | 平成27年4月1日現在
NO. | 学校名 | 建物 区分 | 建設年 | 耐震 基準 | 面積 （㎡） | 階数 | 構造 | 診断方法 |  |  | 改修後 のIs値
[8 empty] | 優先度調査 ランク | ２次診断 Ｉｓ値 | ３次診断 Ｉｓ値
1 | 士別小学校 | 校舎 | H7 | 新耐震 | 4595 | 3 | Ｒ | － | －
2 | 士別小学校 | 屋体 | H8 | 新耐震 | 1285 | 1 | Ｒ | － | －
3 | 士別南小学校 | 校舎 | S54.55 | 旧耐震 | 4099 | 3 | Ｒ | 3 |  | 0.29 | 0.71
4 | 士別南小学校 | 校舎 | S54.55 | 旧耐震 | 1199 | 2 | Ｒ | 3 |  | 0.74
5 | 士別南小学校 | 校舎 | S55 | 旧耐震 | 810 | 1 | Ｒ | 3 |  | 0.68 | 0.74
6 | 士別南小学校 | 屋体 | S55 | 旧耐震 | 1001 | 1 | Ｓ | 4 | 0.14 |  | 0.81
7 | 士別西小学校 | 校舎 | S53 | 旧耐震 | 1450 | 2 | Ｒ | 4 | 0.36
8 | 士別西小学校 | 校舎 | S53 | 旧耐震 | 186 | 2 | Ｒ | 4 | 0.4
9 | 士別西小学校 | 校舎 | S53 | 旧耐震 | 1610 | 2 | Ｒ | 4 | 0.49
10 | 士別西小学校 | 屋体 | S53 | 旧耐震 | 858 | 1 | Ｓ | 3 | 0.15
11 | 中士別小学校 | 校舎 | S45.46 | 旧耐震 | 1196 | 2 | Ｒ | 3
12 | 中士別小学校 | 屋体 | Ｓ41 | 旧耐震 | 348 | 1 | Ｓ | 3
13 | 上士別小学校 | 校舎 | S43.44 | 旧耐震 | 2247 | 2 | Ｒ | 2
14 | 上士別小学校 | 屋体 | S44.45 | 旧耐震 | 452 | 1 | Ｓ | 3
15 | 多寄小学校 | 校舎 | H21 | 新耐震 | 881 | 1 | Ｒ | － | －
16 | 温根別小学校 | 校舎 | S60 | 新耐震 | 1351 | 2 | Ｒ | － | －
17 | 温根別小学校 | 屋体 | S46 | 旧耐震 | 444 | 1 | Ｓ | 5 | 0.43
18 | 糸魚小学校 | 校舎 | H19 | 新耐震 | 2564 | 1 | W | － | －
19 | 糸魚小学校 | 屋体 | H19 | 新耐震 | 778 | 1 | Ｒ | － | －
20 | 士別中学校 | 校舎 | H17 | 新耐震 | 4410 | 2 | Ｒ | － | －
21 | 士別中学校 | 屋体 | H18 | 新耐震 | 1224 | 1 | Ｒ | － | －
22 | 士別南中学校 | 校舎 | H3 | 新耐震 | 4580 | 2 | Ｒ | － | －
23 | 士別南中学校 | 屋体 | H4 | 新耐震 | 1787 | 1 | Ｒ | － | －
24 | 上士別中学校 | 校舎 | S50 | 旧耐震 | 2039 | 2 | Ｒ | 5 |  | 0.41
25 | 上士別中学校 | 屋体 | S50 | 旧耐震 | 756 | 1 | Ｓ | 3 | 0.25
26 | 多寄中学校 | 校舎 | H11 | 新耐震 | 2465 | 2 | Ｒ | － | －
27 | 多寄中学校 | 屋体 | H11 | 新耐震 | 1362 | 1 | Ｒ | － | －
28 | 朝日中学校 | 校舎 | S50 | 旧耐震 | 2451 | 3 | Ｒ | 3 | 0.37
29 | 朝日中学校 | 校舎 | S51 | 旧耐震 | 1193 | 2 | Ｒ | 3 | 0.62
30 | 朝日中学校 | 屋体 | S38 | 旧耐震 | 920 | 2 | Ｓ | 4 | 0.15
用語の説明
「新耐震」 |  | 新耐震基準に沿って建設した建物であり、所定の耐震性が確保されています。
「旧耐震」 |  | 新耐震基準施行（昭和56年6月）以前に建設した建物であり、耐震診断等を行う必要があります。
「Ｒ造」 |  | 鉄筋コンクリート造
「Ｓ造」 |  | 鉄骨造
「Ｗ造」 |  | 木造
「Ｂ造」 |  | ブロック造
「優先度調査」 |  | 学校の設置者が行い、どの学校施設から耐震診断を行うかの優先度を検討するための調査です。
優先度の高いものから順に、１～５までのランクを付けています。
※「建築物の耐震改修の促進に関する法律」においては、優先度調査は耐震診断とは認められていません。
「２次診断」 |  | 建物の耐震性能を詳細に判定する診断であり、結果を「Ｉｓ値」として記載しています。
「Ｉｓ値」 |  | 建物の耐震性能を数値化したもので、その値が大きいほど耐震性能は高くなります。
※上記表のIs値は、診断結果における下限値を記載しております。
「３次診断」 |  | ２次診断を実施し評定を行う際に必要となった場合に行う調査であり、より詳細な調査です。
「改修後のIs値」 |  | 耐震性を持たせるための工事を行った後のIs値を記載しております。
文部科学省では、学校における児童生徒の安全や災害時における避難場所としての使用も考慮し、Ｉｓ値の安全の目安を0.7に設定していますが、国土交通省では耐震性の判断指標を下記のとおり定めております。 本市においては、国土交通省の判断指標（Is値0.6）を安全の目安とし、耐震対策を進めてまいります。
耐震性の判断指標（平成18年1月25日 国土交通省告示第184号による）
| Ｉｓ＜0.3 | 地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い
| 0.3≦Ｉｓ＜0.6 | 地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある
| 0.6≦Ｉｓ | 地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い